## 1	SCHLÜSSELBAUER Geomaterials

### 1.1	GEOMATERIALS Blähglasgranulat

#### 1.1.1	Hinweistext/Vorbemerkung

Für Trockenestrichsysteme auf Massivdecken mit

GEOMATERIALS-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß

DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.2	Massivdecke reinigen

Massivdecke für den Aufbau eines

Trockenestrichsystems reinigen und vorbereiten.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.3	Einbau von GEOMATERIALS Blähglas als Ausgleichsschüttung

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS Blähglasgranulat auf vorbereiteter Massivdecke

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2/4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.4	Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung

Holzweichfaserplatten press aneinander stoßend, im

Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach

Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.5	Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern

Trockenestrichelemente entsprechend den

Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers liefern

und verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.6	Hinweistext/Vorbemerkung

Für Trockenestrichsystem auf

Holzbalkendecke/Dielenfußboden mit

GEOMATERIALS Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß

DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.7	Holzbalkendecke oder Dielenfußboden vorbereiten

Holzbalkendecke oder Dielenfußboden für den

Aufbau eines Trockenestrichsystems vorbereiten,

vorhandene Fußbodenbeläge entfernen, beschädigte Dielen

entfernen und erneuern, lose Dielen nachschrauben

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.8	Eventualposition: Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und

befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend

Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.9	Einbau von GEOMATERIALS Blähglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS Blähglasgranulat auf vorbereitetem Fehlboden

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2/4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.10	Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung

Holzweichfaserplatten press aneinander stoßend, im

Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach

Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.11	Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern

Trockenestrichelemente entsprechend den

Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers

liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.12	Hinweistext/Vorbemerkung

Für Trockenestrichsysteme als Überschüttung von

Balkenlagen mit GEOMATERIALS Blähglasgranulat

Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.13	Unterdecke/Fehlboden vorbereiten

Unterdecke/Fehlboden für den Aufbau eines

Trockenestrichsystems vorbereiten.

Dielenfußboden und Lehmschlacke etc. zwischen

Deckenbalken entfernen und Fußboden auf Tragfähigkeit

prüfen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.14	Eventualposition: Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und

befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend

Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.15	Einbau von GEOMATERIALS® Blähglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS Blähglasgranulat auf vorbereitetem Fehlboden

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2-4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.16	Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung

Holzweichfaserplatten press aneinander stoßend, im

Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach

Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.17	Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern

Trockenestrichelemente entsprechend den

Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers

liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.18	Hinweistext/Vorbemerkung

Als Volldämmung der Zwischenbalkenfelder

mit begehbarer Oberfläche mit

GEOMATERIALS Blähglasgranulat

(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.19	Holzbalkendecke vorbereiten

Holzbalkendecke mit Unterdecke /mit Fehlboden von allen

Verunreinigungen befreien.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.20	Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und

befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend

Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.21	Einbau von GEOMATERIALS Blähglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS Blähglasgranulat auf vorbereitetem Fehlboden

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2-4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.22	Fußboden mit begehbarer Nutzschicht liefern und einbauen

Begehbahren Fußboden durch Nageln/Schrauben nach

Vorschrift aufbringen.

(Dielen, Spannplatten etc.)

'..........'

Dicke: '..........' mm

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.23	Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit

Trittschalldämmung mit GEOMATERIALS Blähglasgranulat

(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.24	Holzbalkendecke vorbereiten

Holzbalkendecke mit Unterdecke /mit Fehlboden von allen

Verunreinigungen befreien.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.25	Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und

befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend

Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.26	Einbau von GEOMATERIALS Blähglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS-Blähglasgranulat auf vorbereitetem Fehlboden

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2-4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.27	Begehbaren Fußbodenbelag liefern und einbauen

Fußboden mit einem auf den Balken

aufzubringenden Trittschalldämmstreifen von Balken

und der Dämmschüttung entkoppeln.

Begehbaren Fußbodenbelag liefern und durch

Nageln/Schrauben nach Vorschrift aufbringen und

befestigen.

Trittschalldämmstreifen '..........'

(Dielen, Spannplatten etc.)

'..........'

Dicke: '..........' mm

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.28	Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit durchgehender

Trittschalldämmung mit GEOMATERIALS Blähglasgranulat

(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.29	Holzbalkendecke vorbereiten

Holzbalkendecke mit Unterdecke /mit Fehlboden von

allen Verunreinigungen befreien.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.30	Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und

befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend

Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.31	Einbau von GEOMATERIALS Blähglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS Blähglasgranulat auf vorbereitetem Fehlboden

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2-4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.32	Trittschalldämmung liefern und einbauen

Lastübertragende Trittschalldämmung liefern und

vollflächig auf die Dämmschüttung verlegen.

Die Trittschalldämmung seitlich an den Rändern mit

einem Trittschall-Dämmstreifen hochführen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.33	Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung zwischen Lagerhölzern auf bestehender

Holzbalkenkonstruktion mit GEOMATERIALS Blähglasgranulat

Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.34	Holzbalkendecke oder Dielenfußboden vorbereiten

Holzbalkendecke oder Dielenfußboden für den

Aufbau eines Trockenestrichsystems vorbereiten,

vorhandene Fußbodenbeläge entfernen, beschädigte Dielen

entfernen und erneuern, lose Dielen nachschrauben.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.35	Eventualposition: Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen

und befestigen oder über den Balken führen, mit

ausreichend Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.36	Lagerhölzer liefern und einbauen

Lagerhölzer mit den Abmaßen '..........' cm liefern

und in einem Achsabstand von '..........' cm verlegen

und nach Vorschrift befestigen.

| Menge:. | m | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.37	Einbau von GEOMATERIALS Blähglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS Blähglasgranulat auf vorbereitetem Fehlboden

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2-4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.38	Begehbare Nutzfläche liefern und aufbringen

Begehbahren Nutzfläche durch Nageln/Schrauben nach

Vorschrift aufbringen.

(Dielen, Spannplatten etc.)

'..........'

Dicke: '..........' mm

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.39	Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern und einbauen

Trockenestrichelemente entsprechend den

Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers

liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.40	Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung zwischen Lagerhölzern auf bestehender

Massivdecke mit GEOMATERIALS Blähglasgranulat

(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.41	Massivdecke vorbereiten

Massivdecke für den Aufbau eines Trockenestrichsystems

reinigen und vorbereiten.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.42	Eventualposition: Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195

Feuchtigkeitssperre liefern und auf der vorbereiteten

erdberührten Massivdecke nach Verarbeitungsvorgaben des

Herstellers

aufbringen.

Die Feuchtigkeitssperre seitlich an der Wand bis zur

waagerechten

Abdichtung der Wände hochführen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.43	Lagerhölzer liefern und einbauen

Lagerhölzer mit den Abmaßen '..........' cm liefern

und in einem Achsabstand von '..........' cm verlegen

und nach Vorschrift befestigen.

| Menge:. | m | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.44	Einbau von GEOMATERIALS-Blähglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von

GEOMATERIALS Blähglasgranulat auf vorbereitetem Fehlboden

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2-4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.45	Begehbare Nutzschicht liefern und aufbringen

Begehbahren Nutzfläche durch Nageln/Schrauben nach

Vorschrift aufbringen.

(Dielen, Spannplatten etc.)

'..........'

Dicke: '..........' mm

Fabrikat / Typ:'..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.46	Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern und einbauen

Trockenestrichelemente entsprechend den

Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers liefern

und verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.47	Hinweistext/Vorbemerkung

Gebundene Ausgleichsschüttung nach DIN

18560 für Nassestrich-Systeme auf

Massivdecken mit

GEOMATERIALS Blähglasgranulat

(Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.48	Massivdecke reinigen und vorbereiten

Massivdecke für den Aufbau eines

Nassestrichsystems reinigen und vorbereiten.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.49	Eventualposition: Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195

Eventualposition für erdberührte Massivdecken:

Feuchtigkeitssperre liefern und auf vorbereiteter

Massivdecke nach Verarbeitungsvorgaben des Herstellers

aufbringen. Die Feuchtigkeitssperre seitlich an der

Wand bis zur waagerechten Abdichtung der Wände

hochführen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.50	Eventualposition: PE-Folie liefern und auslegen

Bei Massivdecken mit Restfeuchte, z.B. bei Neubauten

und über Nassräumen, Polyethylenfolie 0,2 mm liefern

und mit einer Überdeckung von mind. 5 cm verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.51	Einbau von GEOMATERIALS-Blähglasgranulat als gebundene Ausgleichsschüttung

GEOMATERIALS Blähglasgranulat und GEOMATERIALS mineralischer Binder als mineralisch gebundene Ausgleichsschüttung liefern und gemäß den Herstellervorschriften auf vorbereiteter Massivdecke einbauen. Die Rezeptur des Herstellers für gebundene Ausgleichsschüttungen ist einzuhalten.

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2/4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat und GEOMATERIALS mineralischer Binder oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.52	Trennschicht liefern und verlegen

Holzweichfaserplatten press aneinander stoßend, im

Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach

Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

Dicke: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.53	Trennschicht abdecken

Abdeckung für Trennschicht liefern und mit einer

Überdeckung von mind. 10 mm lose verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

(z.B. Ölpapier)

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.54	Nassestrich liefern und einbringen

Nassestrich nach DIN 18560 liefern und einbringen.

Entlüften und ebnen durch wabbeln.

Fabrikat / Typ: '..........'

Estrichnenndicke: '..........' mm

Oberflächenbehandlung: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.55	Hinweistext/Vorbemerkung

Gebundene Ausgleichsschüttung nach DIN 18560 für

Nassestrich-Systeme auf

Holzbalkendecke/Dielenfußboden mit

GEOMATERIALS Blähglasgranulat (Grundprodukt gemäß

DIBt-Z-23.11-114)

| Menge:. | Stk | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.56	Holzbalkendecke vorbereiten

Holzbalkendecke für den

Aufbau eines Nassestrichsystems vorbereiten,

vorhandene Fußbodenbeläge entfernen, Fußbodendielen

sowie Auffüllung über Fehlboden entfernen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.57	Alternativposition: Dielenfußboden vorbereiten

Dielenfußboden für den

Aufbau eines Nassestrichsystems vorbereiten,

vorhandene Fußbodenbeläge entfernen, beschädigte

Fußbodendielen sowie Auffüllung über Fehlboden

entfernen.

Fußboden auf Tragfähigkeit prüfen lassen.

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.58	Eventualposition: Rieselschutz

Rieselschutz liefern und mit ausreichend

Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.59	Einbau von GEOMATERIALS-Blähglasgranulat als gebundene Ausgleichsschüttung

GEOMATERIALS Blähglasgranulat und GEOMATERIALS mineralischer Binder als mineralisch gebundene Ausgleichsschüttung liefern und gemäß den Herstellervorschriften auf vorbereiteter Massivdecke einbauen. Die Rezeptur des Herstellers für gebundene Ausgleichsschüttungen ist einzuhalten.

Einbaudicke: '..........' cm

Menge: '..........' m³

Körnung: 2/4 mm

Schüttgewicht: ca. 190 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen

mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut

werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

GEOMATERIALS Blähglasgranulat und GEOMATERIALS mineralischer Binder oder gleichwertig

Bezugsquelle:

SCHLÜSSELBAUER Geomaterials GmbH

Hörbach 4

4673 Gaspoltshofen

kontakt@geomaterials.eu

www.geomaterials.eu

| Menge:. | m³ | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.60	Trennschicht liefern und verlegen

Trennschicht z.B. aus Holzweichfaserplatten press

aneinander stoßend, im

Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach

Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

Dicke '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.61	Trennschicht abdecken

Abdeckung für Trennschicht liefern und mit einer

Überdeckung von mind. 10 mm lose verlegen.

Fabrikat / Typ: '..........'

(z.B. Ölpapier)

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.62	Nassestrich liefern und einbringen

Nassestrich nach DIN 18560 liefern und einbringen.

Entlüften und ebnen durch wabbeln.

Fabrikat / Typ: '..........'

Estrichnenndicke: '..........' mm

Oberflächenbehandlung: '..........'

| Menge:. | m² | Preis:. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |